| 医疗机构静脉用药调配中心图纸评估申请表（2021版） |
| --- |
| 医 疗 机 构 名 称 ： |  |
| 医 疗 机 构 等 级 ： |  |
| 静脉用药调配中心负责人 ： |  |
| 联 系 人 ： |  |
| 联 系 电 话 ： |  |
| 申 请 日 期 ： |  |
| 广 东 省 药 学 会 制 |

静脉用药调配中心图纸评估申请表

| 医疗机构名称 |  |
| --- | --- |
| 医疗机构地址 |  |
| 调配中心主管部门 |  |
| 设置地点 |  | 所在楼层 |  |
| 总面积（m2） |  | 净化区面积（m2） |  |
| 控制区面积（m2） |  |  |  |
| 负责人学历 |  | 专业技术职称 |  |
| 调配服务范围 | 门诊调配 □ 住院调配 □ 急诊调配 □ |
|  | 其他调配 无□ 有□（请注明： ） |
|  | 细胞毒药物 □ 肠外营养制剂 □ 抗菌药物 □ 普通药物 □ |
| 拟承担住院病人床位数 | 张 |
| 拟日均调配输液 总量 | （瓶/袋） | 拟最大配液批次 输液量 | （瓶/袋） |
| 洁 净 环 境 与 条 件 | 采风口周围30米内易造成的污染源 无□ 有□ |
|  | 采风口与排风口不在同一平面（方向） 是□ 否□ |
|  | 采风口离地面高度不低于3米 是□ 否□ |
|  | 净化区樑下高度 米 |
|  | 抗生素/危害药品调配间 有□ 一次更衣室□ 一更洗衣洁具间□ 二次更衣室□ |
|  | 普通/营养药品调配间 有□ 一次更衣室□ 一更洗衣洁具间□ 二次更衣室□ |
|  | 抗生素、普通药调配间分别使用独立空调系统 是□ 否□ | 独立危害药品调配间 是□ 否□ |
|  | 各功能室净化级别 | 一次更衣室、洗衣洁具间设计是否十万级标准 是□ 否□ |
|  |  | 二次更衣室、调配室设计是否万级标准 是□ 否□ |
|  | 温度监测设备 无□ 有□ | 湿度监测设备 无□ 有□ |
|  | 气压监测设备 无□ 有□ | 通风换气设施 无□ 有□ |

静脉用药调配中心图纸评估申请表

| 仪 器 设 备 | 层流净化台 | 水平式数量（台）、型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产企业 |  |
|  | 生物安全柜 | A2型数量（台）、型号 |  | B2型数量（台）、型号 |  |
|  |  | 生产企业 |  |
|  | 拟配备自动化设备：贴签机□ 自动摆药机□ 分拣机□ 配液机器人□ 其他 |
| 药品储存 | 二级库面积 | ｍ2 共用 □ 专用 □ |
|  | 常温库面积 ｍ2 | 冷藏库面积 ｍ2 | 阴凉库面积 ｍ2 |
| 制定有并能提交以下相关文件： 静脉用药调配中心平面布局图，空调及送、回、排风管路布置图，风口布置图，气流组织与风量平衡图，洁净级别布置图 有□ 无□ 电子版深化图（DWG版、PDF版） 有□ 无□ 纸质版深化图（加盖公章） 有□ 无□ 其他（自行在下列补充）： |
| 申请单位保证 | 以上内容及所有提交资料均真实、准确。 盖章（签字） 年 月 日 |
| 评估专家意见 | 签字（组长） 年 月 日 |
| 评估结论 | 盖章（签字） 年 月 日 |